УТВЕРЖДЕН

Решением Совета

Луусалмского сельского поселения

№ 3-41-149 от 29.05.2018  г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно — коммунального хозяйства п. Луусалми

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

| № п/п | Наименование работ | Ответственные | Срок выполнения | Бюджет РК | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения пос. Луусалми |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытания трубопроводов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
|  | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
|  | Режимная наладка систем теплоснабжения | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
| 2 | Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |
|  | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП | Управляющая компания(Администрация ЛСП) | до 01.09.2018 |  |  |
| 3 | Ремонт котельной в пос.Луусалми |  |  |  |  |
|  | Осмотр зданий котельных и сооружений (дымовых труб, емкостей и др.) | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Очистка внутренних поверхностей котлов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Консервация котлов после завершения осенне-зимнего периода | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |