РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ   РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «ЛУУСАЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 г. №66 - П

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения.

В соответствии Федеральным Законом № 123 от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Администрация Луусалмского сельского поселения  Постановляет:

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения (прилагается).

2. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Данное постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Администрации

Луусалмского сельского поселения:                                                  Мартинкиян И.М.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации

Луусалмского сельского поселения

№66- П от 22.12.2015 г.

Перечень первичных средств

пожаротушения для оснащения территорий общего пользования

Луусалмского сельского поселения.

Населенные пункты Луусалмского сельского поселения, должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

За пожарными мотопомпами закреплены моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку, а именно:

- поселок Луусалми – Булышкин Л.В.;

- деревня Войница – Егоров А.Р.

Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

В населенных пунктах поселения порядок доставки пожарно-технического вооружения следующий:

- поселок Луусалми - личный автотранспорт гр. Булышкин Л.В.;

- деревня Войница - личный автотранспорт гр. Егорова А.Р.;

В случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение об использовании имеющейся техники принимается самостоятельно.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.