РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ   РАЙОН»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2013г. № 18 - П

Об утверждении инструкции

о мерах пожарной безопасности

в Администрации Луусалмского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в Администрации Луусалмского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

Луусалмского сельского поселения:                                                  Егоров А.Р.

Приложение №1 к

Постановлению № 18-П

От 05.04.2013 года

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в администрации Луусалмского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППР РФ от 12.04.2012 «О противопожарном режиме») и устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории Луусалмского сельского поселения

в зданиях и сооружениях, принадлежащих Администрации Луусалмского сельского поселения, и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и гражданами.

Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, как для подразделений, так и для отдельных видов работ.

1.4. Все работники Администрации Луусалмского сельского поселения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном администрацией.

1.5. Для привлечения работников предприятия к работе по предупреждению и борьбе с пожарами могут создаваться пожарнотехнические комиссии и добровольные пожарные дружины.

1.6. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Администрации Луусалмского сельского поселения  и его структурных подразделений

в соответствии с действующим законодательством возлагается на Главу Луусалмского сельского поселения

1.7. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований данной Инструкции.

Приложение №2 к

Постановлению № 18-П

От 05.04.2013 года

Инструкция о порядке действия персонала при срабатывании пожарной   автоматики.

Каждый работник при появлении звукового сигнала обязан:

1. Прекратить все работы, которые велись на текущий момент:

- отключить электроприборы, отключить вытяжную вентиляцию

- всем работающим на персональных компьютерах (ПК) следует немедленно прекратить работу, ПК отключить от электросети.

2. Выявить причину появления звукового сигнала.

3. В случае если причиной срабатывания пожарной сигнализации послужило задымление, не являющееся следствием пожара и не приводящее к возгоранию, следует устранить причину задымления, а дежурный персонал ответственный за эксплуатацию пожарной сигнализации дает разрешение на возобновление работ и приводит систему в дежурный режим.

4. В случае если причиной срабатывания сигнализации послужило возгорание, то следует действовать согласно «Инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Луусалмского сельского поселения.