УТВЕРЖДЕН

Решением Совета

Луусалмского сельского поселения

№ 3-41-149 от 29.05.2018 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно — коммунального хозяйства п. Луусалми**

**к отопительному сезону 2018-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ответственные** | **Срок выполнения** | **Бюджет РК** | **Бюджет поселения** |
| 1 | **Ремонт сетей теплоснабжения пос. Луусалми** | | | | |
|  | Гидравлическое испытания трубопроводов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
|  | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
|  | Режимная наладка систем теплоснабжения | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |
| 2 | **Ремонт жилого фонда** | | | | |
|  | Осмотр состояния жилого фонда к ОЗП | Управляющая компания(Администрация ЛСП) | до 01.09.2018 |  |  |
| 3 | **Ремонт котельной в пос.Луусалми** | | | | |
|  | Осмотр зданий котельных и сооружений (дымовых труб, емкостей и др.) | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Очистка внутренних поверхностей котлов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Консервация котлов после завершения осенне-зимнего периода | Эксплуатирующие субъекты | до 01.07.2018 |  |  |
|  | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов | Эксплуатирующие субъекты | до 01.09.2018 |  |  |